**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SUCEAVA**

**MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC**

**CONSILIUL LOCAL**

**Anexa nr. 2 la HCL nr.166/2022**

|  |
| --- |
| **Indicatori Tehnico-economici ai investiṭiei** |
| **"Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeṭul Suceava** **în perioada 2014-2020"** |  |
| **UAT Municipiu Campulung Moldovenesc** |
|  |  |  |  |  |
| **1. Indicatori tehnici** |  |  |  |
| **Nr** | **Lucrari** | **UM** | **TOTAL** |  |
| **A. Lucrari de alimentare cu apa** |  |
| 1 | Reabilitare surse apa | buc. | 2 |  |
| 2 | Reabilitare conducte de aductiune apa potabila | km | 5,8 |  |
| 3 | Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa | buc. | 3 |  |
| 4 | Reabilitare retele de distributie apa potabila | km | 0,7 |  |
| 5 | Construire retele noi de distributie apa potabila | km | 25,2 |  |
| 6 | Constructie statii de pompare apa potabila | buc. | 3 |  |
| **B. Lucrari de canalizare si epurare** |  |
| 1 | Reabilitare retele de canalizare | km | 0,5 |  |
| 2 | Construire retele noi de canalizare menajera | km | 39,0 |  |
| 3 | Constructie statii de pompare apa uzata | buc. | 14 |  |
| 4 | Constructie conducte de refulare apa uzata | km | 5,5 |  |
| 5 | Reabilitare statie de epurare | buc. | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| **2. Valoarea totala a investitiei** (preturi curente) |  |  |  |
|  Valoarea totala a investitiei, Euro fara TVA,din care: | **30.383.095** |  |
|  Constructii – montaj (C+M), Euro fara TVA | **20.268.617** |  |
|  |  |  |  |  |
| **3. Esalonarea investitiei** (preturi curente, Euro fără TVA) |  |  |  |
| - anul I | **5.347.425** |  |
| - anul II | **10.451.785** |  |
| - anul III | **10.907.531** |  |
| - anul IV | **3.676.354** |  |
|  |  |  |  |  |
| **4. Durata de execuție** |   | **4 ani** |  |
|  |  |  |  |  |
| **5. Contributii de la bugetul local** |  |  |  |
| Contributia de la bugetul local (2% din deficit finanțare), Euro fără TVA | **571.202** |  |
| Eșalonare contribuție buget local: |  |  |
| - anul I | **100.532** |  |
| - anul II | **196.494** |  |
| - anul III | **205.062** |  |
| - anul IV | **69.115** |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Președinte de ședință, | Secretar General,Erhan Rodica |