ROMÂNIA							ANEXA 2 LA HCL NR. 96/2023

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

DETALIEREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții

“Renovare energetică sediul Primăriei și al Consiliului Local al

Municipiul Câmpulung Moldovenesc”

FAZA DE PROIECTARE:  Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I)

Arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic– 636,12 mp

Număr stații de reîncărcare rapidă – 1 buc

Număr persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice - 30

Realizarea intervențiilor de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire conduce la:

| Rezultate | Valoare la inceputul implementarii proiectului | Valoare la finalul implementarii proiectului | Reducere procentuala |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finala pentru încălzire (kWh/m2an) | 184.96 | 72.83 | 60.62 % |
| Consumul total de energie primara (kWh/m2an) | 316.46 | 85.19 | 73.08 % |
| Nivelul anual estimate al gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/kWh/m2an) | 50.00 | 11.45 | 77.09 % |
| Rezultate |  | Valoare la inceputul implementarii proiectului | Valoare la finalul implementarii proiectului |
| Consum de energie primara din surse regenerabile (kWh/m2an) |  | 15.74 | 59.11 |
| Consumul total de energie primara (kWh/m2an) |  | 316.46 | 85.03 |
| Procentaj din consumul total de energie primara, realizat din surse regenerabile |  | 4.97 % | 69.52 % |

Indicatorii obiectivului de investiții

- consumul total de energie primara initial : 471746.36 kWh/an

- consumul total de energie primara estimat dupa renovare : 15434.34 kWh/an

- reducerea procentuala a consumului de energie primara : 73.08 %

- valoarea initiala a emisiilor echivalente de CO2 : 74538.03 [kgCO2/an]

- valoarea estimata dupa renovare a emisiilor echivalente de CO2 : 17074.60 [kgCO2/an]

- reducerea procentuala a emisiilor echivalente de CO2 : 77.09 %

- procentajul initial din consumul total de energie primara, realizat din surse regenerabile de energie : 4.97 %

- consumul echivalent de energie primara realizat din surse regenerabile de energie : 88115.28 kWh/an

- procentajul estimat dupa realizarea investitiei din consumul total de energie primara, realizat din surse regenerabile de energie : 69.52 %

- consumul anual specific de energie pentru incalzire pentru cladirea auditata : 184.96 kWh/m2an

- consumul total anual specific de energie primara pentru cladirea auditata : 316.46 kWh/m2an

- indicele anual specific de emisii echivalent CO2 pentru cladirea auditata : 50.00 kgCO2/m2an

- performanta energetica a cladirii auditata (nota energetica) : 88.00

- coeficientul global de izolare termica G1 pentru cladirea auditata : 0.59 W/m3K

- coeficientul global de izolare G1 al cladirii de referinta : 0.23 W/m3K

Durata de executie a investitiei - 12 luni.

Valoarea totală a proiectului “Renovare energetică sediul Primăriei și al Consiliului Local al Municipiul Câmpulung Moldovenesc”, în sumă 1.849.067,48 lei inclusiv T.V.A., din care lucrări efective de construcții (C+M) în valoare de 1.036.805,59 lei inclusiv T.V.A.

Valoare totală cheltuieli eligibile 1.636.433,93 din care 1.377.828,29 suportate din Programul Național De Redresare Și Reziliență și 258.605,65 lei reprezentând valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile suportată de la bugetul de stat

Valoare cheltuieli neeligibile (buget local) 66.305,3 lei cu TVA

S.C. ACICAD NEW EXPERT S.R.L.