ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

ANEXĂ LA 
HeL NR. 	12021 

DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii 
"Reabilitare acoperiş corp A Spital municipal Câmpulung Moldovenesc" 

Antet stanga 
Beneficiar: 
Executant: 
Proiectant: 
Obiectivul: 

Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc 
SC Eprocon 3i SRL 
Reabilitare acoperis corp A 
DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizarii 

eDevize 

	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 	Valoare (fara TVA) 	TVA 		Valoare (cu TVA) 	
Nr. 								
	cheltuieli 	Lei 		lei 		lei 		
1 	2 	3 		4 		5 		
CAPITOL 1 							
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 							
1.1 	Obtinerea terenului 		0.00 		0.00 		0.00 	
1.2 	Amenajarea terenului 		0.00 		0.00 		0.00 	
1.3 	Amenajari pentru protectia mediului si 		0.00 		0.00 		0.00 	
	aducerea terenului la starea initiala 							
1.4 	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 		0.00 		0.00 		0.00 	
TOTAL CAPITOL 1 		0.00 		0.00 		0.00 	

CAPITOL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 
	TOTAL CAPITOL 2 	I 	0.001 

0.001 

n 
0.00 

CAPITOL 3 				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 			'" 	
3.1 	Studii 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.1.1 	Studii de teren 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.1.2 	Raport privind impactul asupra mediului 	0.00 	0.00 	0.00 	
				.. - 	
3.1.3 	Alte studii specifice 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.2 	Documentatii-suport si cheltuieli pentru 	0.00 	0.00 	0.00 	
	obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 				
3.3 	Expertizare tehnica 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.4 	Certificarea performantei energetice si auditul 	0.00 	0.00 	0.00 	
	energetic al cladirilor 				
3.5 	Proiectare 	2,100.00 	513.00 	3,213.00 	
3.5.1 	Tema de proiectare 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.5.2 	Studiu de prefezabilitate 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.5.3 	Studiu de fezabilitate/documentatie de 	0.00 	0.00 	0.00 	
	avizare a lucrarilor de interventii si deviz 				
	general 				
3.5.4 	Documentatiile tehnice necesare in 	0.00 	0.00 	0.00 	
	vederea obtinerii 				
	avize 10 r/a cord u ri I o r/a uto rizati i 10 r 				
3.5.5 	Verificarea tehnica de calitate a proiectului 	0.00 	0.00 	0.00 	
	tehnic si a detaliilor de executie 				
3.5.6 	Proiect tehnic si detalii de executie 	2,700.00 	513.00 	3,213.00 	
3.6 	Organizarea procedurilor de achizitie 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.7 	Consu Ita nta 	0.00 	0.00 	0.00 	

Investitie - DEVIZ GENERAL 
Formular generat cu varianta gratuita a programului @Devize (www.eDevize.ro) 

Pagina 1 din 3 

Antet stanga 

eDevize 

		Valoare (fara TVA) 	TVA 	Valoare (cu TVA) 	
Nr. 	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 					
	cheltuieli 	Lei 	Lei 		Lei 	
1 	2 	3 	4 		5 	
3.7.1 	Managementul de proiect pentru obiectivul 	0.00 		0.00 	0.00 	
	de investitii 					
3.7.2 	Auditul financiar 	0.00 		0.00 	0.00 	
3.8 	Asistenta tehnica 	5,000.00 		950.00 	5,950.00 	
3.8.1 	Asistenta tehnica din partea proiectantului 	0.00 		0.00 	0.00 	
3.8.1.1 	pe perioada de executie a lucrarilor 	0.00 		0.00 	0.00 	
3.8.1.2 	pentru participarea proiectantului la 	0.00 		0.00 	0.00 	
	fazele incluse in programul de control al 					
	lucrarilor de executie, avizat de cate 					
	Inspectoratul de Stat in Constructii 					
3.8.2 	Dirigentie de santier 	5,000.00 		950.00 	5,950.00 	
TOTAL CAPITOL 3 	7,700.00 	1,463.00 	9,163.00 	

			- 		
CAPITOL 4 				
Cheltuieli pentru investitia de baza 				
4.1 	Constructii si instalatii 	180,966.66 	34,383.67 	215,350.32 	
4.1.1 	1 Obiect (Grup Devize) 1 	180,966.66 	34,383.67 	215,350.32 	
4.2 	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 	0.00 	0.00 	0.00 	
	functionale 				
4.3 	Utilaje, echipamente tehnologice si 	0.00 	0.00 	0.00 	
	functionale care necesita montaj 				
4.4 	Utilaje, echipamente tehnologice si 	0.00 	0.00 	0.00 	
	functionale care nu necesita montaj si 				
	echipamente de transport 				
4.5 	Dotari 	0.00 	0.00 	0.00 	
4.6 	Active necorporale 	0.00 	0.00 	0.00 	
TOTAL CAPITOL 4 	180,966.66 	34,383.67 	215,350.32 	

CAPITOL 5 				
Alte cheltuieli 				
5.1 	Organizare de santier 	0.00 	0.00 	0.00 	
5.1.1 	Lucrari de constructii si instalatii aferente 	0.00 	0.00 	0.00 	
	organizarii de santier 				
5.1.2 	Cheltuieli conexe organizarii santierului 	0.00 	0.00 	0.00 	
5.2 	Comisioane, cote, taxe, costul creditului 	0.00 	0.00 	0.00 	
5.2.1 	Comisioanele si dobanzile aferente 	0.00 	0.00 	0.00 	
	creditului bancii finantatoare 				
5.2.2 	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 	0.00 	0.00 	0.00 	
	lucrarilor de constructii 				
5.2.3 	Cota aferenta ISC pentru controlul statului 	0.00 	0.00 	0.00 	
	in amenajarea teritoriului, urbanism si 				
	pentru autorizarea lucrarilor de constructii 				
5.2.4 	Cota aferenta Casei Sociale a 	0.00 	0.00 	0.00 	
	Constructorilor - CSC 				
5.2.5 	Taxe pentru acorduri, avize conforme si 	0.00 	0.00 	0.00 	
	autorizatia de construire/desfiintare 				
5.3 	Cheltuieli diverse si neprevazute 	0.00 	0.00 	0.00 	
5.4 	Cheltuieli pentru informare si publicitate 	0.00 	0.00 	0.00 	
TOTAL CAPITOL 5 	0.00 	0.00 	0.00 	
CAPITOL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

Investitie - DEVIZ GENERAL 
Formular generat cu varianta gratuita a programului @Devize (www.eDevize.ro) 

Pagina 2 din 3 

Antet stanga 
eDevize 
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 	Valoare (fara TVA) 	TVA 		Valoare (cu TVA) 	
Nr. 								
	cheltuieli 	Lei 		Lei 		Lei 		
1 	2 	3 		4 		5 		
6.1 	Pregatirea personalului de exploatare 		0.00 		0.00 		0.00 	
6.2 	Probe tehnologice si teste 		0.00 		0.00 		0.00 	
TOTAL CAPITOL 6 		0.00 		0.00 		0.00 	
TOTAL Constructii+Montaj 

TOTAL Reabilitare acoperis corp A 
188,666.66 
35,846.67 

224,513.32 
180,966.66 
34,383.67 
215,350.32 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21495,0);(0,0);(0,21032);(12629,21032);(12629,21495);(21495,21495)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21494,0);(0,0);(0,17123);(12763,17123);(12763,21494);(18261,21494);(18261,8938);(20206,8938);(20206,6461);(21494,6461)posrelh0posrelv0pib
Beneficiar, 
italul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc 
Investitie - DEVIZ GtNERAL 
Formular generat cu varianta gratuita a programului @DC2vize 
\ -e- \.c::::.:r--<::::>.c::,.~ • 
I.:::::.~ , c: c:::. ~, t"\ ~'" 
~,~C-"\.::.\" ~~~C"'- 

Pagina 3 din 3 

(www.e~~ze~~\~c-- ţ....O~~~ 
",,=-"-t- <O~-I "' ~ \>...0;:, -~'V- 
	- ~ 	- 	, 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21487,0);(3634,0);(3634,7407);(0,7407);(0,9087);(4056,9087);(4056,21491);(21487,21491)posrelh0posrelv0pib

Antet stanga 
Beneficiar: 
Executant: 
Proiectant: 
Obiectivul: 
Obiectul: 
Stadiul fizic: 

Spitalul Municipal eâmpulung Moldovenesc 
se Eprocon 3i SRL 
Reabilitare acoperis corp A 
1 Obiect (Grup Devize) 1 
1 Deviz 1 
Formular F3 
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

eDevize 

			SECTIUNEA TEHNICA 			SECTIUNEA FINANCIARA 	
						Pretul unitar 	TOTALUL 	
Nr. 		Capitol de lucrari 	U.M. 	Cantitatea 	(fara TVA) 	(fara TVA) 	
						- lei - 	- lei - 	
O 			1 	2 	3 	4 	5-3x4 	
	1 RPCT26Bl - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi 	mp 	866.02 	7.60 	6,585.74 	
		sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe 		material: 	0.00 	0.00 	
		astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea 					
		sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla 		manopera: 	7.60 	6,585.74 	
		zincata 			utilaj: 	0.00 	0.00 	
					transport: 	0.00 	0.00 	
	2 	RPCH32D# - Desfacere streasini infundate sau aparente 	MP 	83.36 	6.08 	507.16 	
		M 			material: 	0.00 	0.00 	
					manopera: 	5.85 	487.66 	
					utilaj: 	0.23 	19.51 	
					transport: 	0.00 	0.00 	
	3 RPCH07XB - Inlocuirea elem.de sarpanta deteriorate cu 	m 	72.00 	40.05 	2,883.90 	
		altele noi contrafise 			material: 	5.00 	359.94 	
					manopera: 	35.06 	2,523.96 	
					utilaj: 	0.00 	0.00 	
					transport: 	0.00 	0.00 	
	4 RPCHI0Al - Astereala invelitorii din scanduri de 	mp 	782.66 	27.66 	21,648.85 	
		rasinoase, de 24 mm grosime, executate cu scanduri brute, 		material: 	20.49 	16,033.27 	
		la constructii obisnuite 					
					manopera: 	7.18 	5,615.59 	
					utilaj: 	0.00 	0.00 	
					transport: 	0.00 	0.00 	
	5 CEI0AOl> - Montarea sistemului complet de sipci si 	mp 	866.02 	8.62 	7,468.23 	
		contrasipci 			material: 	7.60 	6,580.56 	
					manopera: 	l.02 	887.67 	
					utilaj: 	0.00 	0.00 	
					transport: 	0.00 	0.00 	
	6 CE08E - Sorturi pentru invelitori din tabla ondulata 	mi 	130.20 	29.85 	3,886.32 	
					material: 	14.68 	1,91l.18 	
					manopera: 	15.17 	1,975.13 	
					utilaj: 	0.00 	0.00 	
					transport: 	0.00 	0.00 	
	7 RPCH08A# - Streasina infund. scandura rasin. falt,gel,O 	MP 	161.40 	55.87 	9,018.15 	
		fata,inclus pazii,scand fa It/gel pe 2 fete,fara console 		material: 	3l.59 	5,098.07 	
		aparente si timpane laterale sau frontale 					
					manopera: 	23.52 	3,196.13 	
					utilaj: 	0.77 	123.96 	
					transport: 	0.00 	0.00 	

Deviz "1" - Formular F3 
Formular generat cu varianta gratuita a programului @Devize (www.eDevize.ro) 

Pagina 1 din 4 

Antet stanga 

eDevize 

		SECTIUNEA TEHNICA 			SECTIUNEA FINANCIARA 	
					Pretul unitar 	TOTALUL 	
Nr. 	Capitol de lucrari 	U.M. 	Cantitatea 	(fara TVA) 	(fara TVA) 	
					- Lei - 	- Lei - 	
O 		1 	2 	3 	4 	5=3x4 	
8 	RPCR25XA - Vopsirea streasinilor din lemn cu vopsea de 	mp 	161.40 	24.55 	3,962.32 	
	ulei in contr.existente 			material: 	8.15 	1,315.36 	
				manopera: 	16.40 	2,646.96 	
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
8.1 	6103517 - Vopsea bruna V.751-3 ntr 90-80 	kg 	56.49 	22.00 	1,242.78 	
9 	CE07A#- Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla 	mp 	866.02 	61.50 	53,257.20 	
	O,5mm mat) pentru invelitorile acoperisurilor (inclusiv folie 		material: 	37.87 	32,797.48 	
	anticondens) 						
				manopera: 	23.08 	19,983.41 	
				utilaj: 	0.55 	476.31 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
9.1 	2600457 - Folie pentru hidroizolatii acoperis 1400 X 1,2 	mp 	995.92 	1.05 	1,045.72 	
	fv1fv1 moldoplast sa iasi 						
10 	CE23A - Sisteme de burlane din tabla 	m 	132.00 	73.65 	9,722.36 	
				material: 	52.95 	6,989.30 	
				manopera: 	20.70 	2,733.06 	
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
II 	CE13C1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotunda, cu 	m 	130.20 	60.88 	7,926.42 	
	dia metrul de 15 CM, prefabricate 		material: 	50.63 	6,591.87 	
				manopera: 	10.25 	1,334.55 	
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
12 	RPCP09A1 - Opritori de zapada la acoperisuri 	mi 	ll8.60 	19.79 	2,347.15 	
				material: 	9.64 	1,143.71 	
				manopera: 	10.15 	1,203.44 	
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
13 	CE05A01 ~ - Coama de tip Wetterbest pentru acoperis, cu 	m 	62.10 	48.48 	3,010.35 	
	latimea cuprinsa intre 312 si 416 mm, lungimea de 2000 		material: 	41.78 	2,594.28 	
	mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,5 mm 					
				manopera: 	6.48 	402.10 	
				utilaj: 	0.22 	13.97 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
13.1 	600001804 - Coama Wetterbest CR rotunda, mata, cu 	m 	68.31 	15.90 	1,086.13 	
	latimea de 312 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea 					
	cuprinsa intre 0,45 si 0,50 mm 					
13.2 	600001686 - Suruburi Wetterbest Zn pentru acoperis, 	buc 	372.60 	0.08 	28.08 	
	cu lungimea de 35 mm 						
13.3 	600001821 - Banda Aluband Wetterbest de etansare la 	m 	68.31 	3.10 	211.76 	
	coame inclinate, cu dimensiunile cuprinse intre 100 si 					
	10000 mm 						
13.4 	600001824 - Rola Wetterbest autoadeziva de protectie 	m 	65.20 	12.50 	815.06 	
	sub coame Izovent de dimensiuni 0,31 x 5 m 					
13.5 	600001829 - Inchidere coama Wetterbest WTB, mata, 	buc 	62.10 	6.88 	427.56 	
	cu grosimea cuprinsa intre 0.45 si 0.5 mm, cu 					
	dimensiuni standard 						

Deviz "1" - Formular F3 
Formular generat cu varianta gratuita a programului ~DC2vizC2(www.eDevize.ro) 

Pagina 2 din 4 

Antet stanga 

eDevize 

		SECTIUNEA TEHNICA 			SECTIUNEA FINANCIARA 		
					Pretul unitar 	TOTALUL 	
Nr. 		Capitol de lucrari 	U.M. 	Cantitatea 	(fara lVA) 	(fara lVA) 	
					- lei - 	- lei - 		
O 		1 	2 	3 	4 	5-3x4 		
14 	RPCR41A1 - Ignifugarea lemnariei aparente cu O solutie 	mp 	866.02 	3.94 	3,415.58 	
	ignifuga omologata pentru folosirea la rece pe suprafete 		material: 	1.89 	1,640.24 	
	neprotejate anterior contra incendiilor 			2.05 	1,775.34 	
				manopera: 			
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
15 	CB41F1 - 5ustineri din elemente de schela metalica, 	mp 	491.00 	26.92 	13,218.00 	
	tubulara pentru cofrajele planseelor pentru cofraje 		material: 	7.29 	3,579.67 	
	amplasate la etaj la constructii avand inaltimea pana la 20 			19.63 	9,638.33 	
	m inclusiv cu inaltimea sustinerilor pana la 3 m inclusiv 		manopera: 			
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
16 	TRB05C1C# - Transportul materialelor prin purtare directa 	TONE 	18.60 	28.30 	526.47 	
	si rostogolire pe distanta de 30 M 		material: 	0.00 	0.00 	
				manopera: 	28.30 	526.47 	
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
17 	TRIlAA03D1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in 	tona 	12.90 	12.95 	167.06 	
	prafuri,prin transport pina la 10M rampa-vagon categ.l 		material: 	0.00 	0.00 	
				manopera: 	12.95 	167.06 	
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
18 	TRA02A15 - Transportul rutier al 	tona 	31.50 	11.25 	354.38 	
	materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 		material: 	0.00 	0.00 	
	km. $ 						
				manopera: 	0.00 	0.00 	
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	11.25 	354.38 	
19 	CD17A1 - Fixarea profilelor de colt si rost de dilatatie din 	m 	106.00 	50.24 	5,325.21 	
	tabla lisă pentru pereti cu o latime desfasurata a tablei de 		material: 	29.74 	3,152.77 	
	pana la 30 cm 						
				manopera: 	20.49 	2,172.44 	
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 		0.00 	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe) 

Greutate Materiale (tone) 1 	Ore Manopera 	Material 	Manopera 	Utilaj 	Transport 	TOTAL 	
30.071 	3,206.17 	89,787.69 	64,455.04 	633.74 	354.38 	155,230.85 	
Recapitulatie 	1 	Valoare 	Material 	Manopera 	Utilaj 	Transport 	TOTAL 	
Alte cheltuieli directe 								
Contribuţia asiguratorie 	I 	2.2500  	0.00 	1,450.24 	0.00 	0.00 	1,450.24 	
pentru muncă 								
T2 = TI + Alte cheltuieli directe 	89,787.69 	65,905.28 	633.74 	354.38 	156,681.09 	

Cheltuieli indirecte 								
Cheltuieli indirecte 	! 	10.0000  	8,978.77! 	6,590.53! 	63.37! 	35.44! 	15,668.111 	
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 		98,766.461 	72,495.811 	697.12Ţ 	389.811 	172,349.201 	
Beneficiu 
	Deviz "1" - Formular F3 	Pagina 3 din 4 
Formular generat cu varianta gratuita a programului @Devize(www.eDevize.ro) 

Antet stanga 
eDevize 
Recapitulatie 	Valoare 	Material 	Manopera 	Utilaj 	Transport 	TOTAL 	
Profit 	5.0000  	4,938.32 	3,624.79 	34.86 	19.49 	8,617.46 	
T4 = T3 + Beneficiu 		103,704.78 	76,120.60 	731.98 	409.30 	180,966.66 	
TOTAL GENERAL (fara TVA) 	il 	" 	180,966.66 	
lVA 	(19.00) 			34,383.67 	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 	e 	215,350.32 	
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,19512);(4678,19512);(4678,21494);(21497,21494)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,21497);(20222,21497);(20222,10299);(21497,10299)posrelh0posrelv0pib
Formular generat cu varianta gratuita a programului 
~\- "=..\"'--. P"i$Iilţi\ ~4\r"'- 
@DQviZQ(www.eD~vite\b~ \~-....) ~~ ~ 
\f- ' 
Beneficiar, 

" italul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc 
'\ "-=--. c::::-. ~..,.... r- 
""" c.~",,~>=-i-.' ,,6· =~ 
~\'Z' ~ "~\<S- =",<- 
	=- ~t c-- ~ 	~CY'-~ 

Deviz "1" - For