ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

# R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului regional „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014-2020”

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiță

Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, primind spre analiză proiectul de hotărâre, dă următoarele referințe:

Investiția propusă are menirea să îmbunătățească situația actuală a  sistemului de alimentare cu apa potabilă și a sistemului de colectare a apelor uzate.

Principalele rezultate ale componentelor investiționale sunt:

•	Creșterea ratei de conectare in sistemele de alimentare cu apa;

•	Reducerea pierderilor de apa;

•	Creșterea securității sistemului, prin reducerea numărului și frecventei numărului de avarii;

•	Asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apa de calitate pe baza principiului maximizării eficientei costurilor, calității în operare și a fordabilității populației;

•	Apa potabilă având calitatea corespunzătoare cu Legea Calității Apei nr.458/2002,completata de Legea nr. 311/2004 si de Directiva Consiliului 98/ 83/CE.

Situația actuală a sistemului de alimentare cu apa centralizat, asigură o acoperire de 60% din totalul populației.

Populația care va beneficia de investiții după implementarea proiectului este de 16143 locuitori. Gradul de conectare și conformare corespunzător acestei populații va fi de 93%.

Sistemul de canalizare existent in prezent cuprinde o parte a municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Anumite zone cu densitate scăzute au fost considerate ca nefăcând parte din aglomerarea Câmpulung Moldovenesc, astfel ca populația este de 15622 locuitori fata de 16143 locuitori ai municipiului Câmpulung Moldovenesc.

În prezent, o populație de 6424 de locuitori este racordata la rețeaua de canalizare a orașului Câmpulung Moldovenesc, reprezentând o acoperire cu servicii de 41%. Practic, un sistem de colectare a apei este disponibil numai în centrul orașului, în timp ce restul cartierelor nu sunt racordate la rețeaua de canalizare.

Conform documentației puse la dispoziție de către ACET SA, investițiile propuse pentru extinderea si îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă, astfel încât să se realizeze accesul tuturor locuitorilor la apa potabila, sunt următoarele:

Captarea apei

•	Reabilitare front de captare Sadova;

•	Reabilitare front de captare Aeroport.

Conducta de aductiune

•	Reabilitare prin inlocuire conducta de aductiune (refulare) dintre zona de captare Aeroport si rezervor Magura.

•	Reabilitare prin inlocuire conducta de aductiune (refulare) dintre zona de captare Sadova si rezervor Runc.

Inmagazinarea apei

•	Reabilitare rezervoare de inmagazinare Magura;

•	Reabilitare rezervoare de inmagazinare Runc.

Statii de pompare

•	3 statii noi de pompare apa potabila, pe reteaua de distributie.

Reteaua de alimentare cu apa

•	Extinderea rețelei de distributie a apei cu o lungime de 25173 m (cu 1012 buc.  branșamente noi)

•	Reabilitarea prin inlocuire a retelei de distributie a apei pe o lungime de 730 m (cu reconectarea consumatorilor – 32 buc.)

Retea de canalizare:

•	Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 38990 m (inclusiv 18 racorduri);

•	Reabilitare prin inlocuire retea de canalizare cu lungime totala de 454 m (inclusiv 18 racorduri).

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

•	14 statii de pompare ape uzate noi, lungime totala conducte de refulare 5507 m;

Statie de epurare

•	Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare Câmpulung Moldovenesc.

Conform documentației, durata estimată a lucrărilor nu va depăși 48 luni.

Valoarea totală a investiției, conform indicatorilor economici ai investiției transmiși de ACET SA este de 25.019.059 EURO fără T.V.A., din care lucrări efective de construcții (C+M) în valoare de 16.585.515 EURO fără T.V.A.

Valoare finală va fi stabilită după încheierea contractelor de achiziție, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție/lucrărilor de intervenții.

Precizări: Studiul de fezabilitate este elaborat pentru întreg proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014-2020” și ne-a fost prezentat în format electronic (CD/DVD). O parte din SF, Capitolul 9 - Prezentarea proiectului pentru UAT Câmpulung Moldovenesc, este prezentat în format letric și avizat pentru conformitate cu originalul de către ACET SA Suceava.

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun.

| Director executiv adjunct, Istrate Luminița |  |
| --- | --- |

Compartiment investiții,

ing. Crihan Maria