**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SUCEAVA**

**MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC**

**CONSILIUL LOCAL**

**Anexa nr. 2 la HCL nr.\_\_\_\_/2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori Tehnico-economici ai investiṭiei** | | | | | | | |
| **"Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeṭul Suceava**  **în perioada 2014-2020"** | | | | | |  | |
| **UAT Municipiu Campulung Moldovenesc** | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
| **1. Indicatori tehnici** | |  |  | |  | |
| **Nr** | **Lucrari** | **UM** | | **TOTAL** | |  |
| **A. Lucrari de alimentare cu apa** | | | | | |  | |
| 1 | Reabilitare surse apa | buc. | | 2 | |  |
| 2 | Reabilitare conducte de aductiune apa potabila | km | | 5,8 | |  |
| 3 | Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa | buc. | | 3 | |  |
| 4 | Reabilitare retele de distributie apa potabila | km | | 0,7 | |  |
| 5 | Construire retele noi de distributie apa potabila | km | | 25,2 | |  |
| 6 | Constructie statii de pompare apa potabila | buc. | | 3 | |  |
| **B. Lucrari de canalizare si epurare** | | | | | |  | |
| 1 | Reabilitare retele de canalizare | km | | 0,5 | |  |
| 2 | Construire retele noi de canalizare menajera | km | | 39,0 | |  |
| 3 | Constructie statii de pompare apa uzata | buc. | | 14 | |  |
| 4 | Constructie conducte de refulare apa uzata | km | | 5,5 | |  |
| 5 | Reabilitare statie de epurare | buc. | | 1 | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| **2. Valoarea totala a investitiei** (preturi curente) | |  |  | |  | |
| Valoarea totala a investitiei, Euro fara TVA,  din care: | | **30.383.095** | | | |  |
| Constructii – montaj (C+M), Euro fara TVA | | **20.268.617** | | | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| **3. Esalonarea investitiei** (preturi curente, Euro fără TVA) | |  |  | |  | |
| - anul I | | **5.347.425** | | |  | |
| - anul II | | **10.451.785** | | |  | |
| - anul III | | **10.907.531** | | |  | |
| - anul IV | | **3.676.354** | | |  | |
|  |  |  | |  | |  |
| **4. Durata de execuție** | |  | **4 ani** | |  | |
|  |  |  | |  | |  |
| **5. Contributii de la bugetul local** | |  |  | |  | |
| Contributia de la bugetul local (2% din deficit finanțare), Euro fără TVA | | **571.202** | | |  | |
| Eșalonare contribuție buget local: | |  | | |  | |
| - anul I | | **100.532** | | |  | |
| - anul II | | **196.494** | | |  | |
| - anul III | | **205.062** | | |  | |
| - anul IV | | **69.115** | | |  | |
|  |  |  | |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Președinte de ședință, | Secretar General,  Erhan Rodica |