ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 7 la HCL nr.\_\_\_\_/ 2023

INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA ŞI DE CANALIZARE – Municipiul Câmpulung Moldovenesc

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. Crt.*** | ***INDICATORUL*** | ***Trimestrul*** | | | | | ***Total an*** |
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | |
| *1.1* | ***BRANSAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR*** | | | | | | |
| *a) raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei - buc /km* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* | |
| *b) lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apa - m/ loc* | *3,70* | *3,70* | *3,70* | *3,70* | *3,70* | |
| *c) raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori - m/ loc* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | |
| *d) raportul dintre populația racordata la canalizare și populația totală a localității* | *56%* | *56%* | *56%* | *56%* | *56%* | |
| *e) raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare - buc /km* | *44* | *44* | *44* | *44* | *44* | |
| *1.2* | ***GESTIUNEA CONSUMULUI DE APA*** | | | | | | |
| *a) volumul de apa furnizată raportată la capacitatea de proiect al rețelei* | *52%* | *52%* | *52%* | *52%* | *52%* | |
| *b) volumul de apa furnizată prin aducțiune și capacitatea proiectata* | *52%* | *52%* | *52%* | *52%* | *52%* | |
| *1.3* | ***ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT*** | | | | | | |
| *a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condițiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în rețelele de canalizare raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori* | *0,40%* | *0,40%* | *0,40%* | *0,40%* | *1,60%* | |
| *b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării de utilizator a condițiilor de deversare* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | |
| *c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respecta condițiile de deversare din contract, raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori* | *2,5%* | *2,5%* | *2,5%* | *2,5%* | *2,5%* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Președinte de ședință,** | **Secretarul General al Municipiului,**  Erhan Rodica | **Serviciul Gospodărire Municipală,**  Întocmit,  ing. Latiș Mihai  ing. Șalvari Florin Bogdan |